## Sheet1
转化医学中心中药天然药物转化医学研究与新药创制平台专项设备采购建议清单
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量 （台）
1 | 恒温恒湿箱 | 国产 | 1
2 | 智能粉体特性测试仪 | 国产 | 1
3 | 干湿两用激光粒度仪 | 国产 | 1
4 | 全自动薄层色谱点样仪 | 国产 | 1
5 | 综合药品稳定性试验箱（光照、温度、湿度智能调控试验箱） | 国产 | 1
6 | 电动升降旋转蒸发仪（50L常规/CE/防爆） | 国产 | 1
7 | UPS不间断电源系统 | 国产 | 1
8 | 全自动固相萃取仪（固相萃取装置） | 国产 | 1
9 | 全自动液液萃取仪（封闭式气流振荡萃取装置） | 国产 | 1
10 | 半制备型高速逆流色谱仪 | 国产 | 1
11 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 国产 | 1
12 | 高效液相色谱仪 | 国产 | 1
13 | 小型实验室干法制粒机 | 国产 | 1
14 | 数字PCR一体机 | 国产 | 1
15 | 台式高速冷冻离心机 | 国产 | 1
16 | 高速微量离心机 | 国产 | 1
17 | 冷藏冰箱（医用冷藏箱） | 国产 | 1
18 | 纯水超纯水一体机 | 国产 | 1
19 | 单道移液器 | 国产 | 10
20 | 8道移液器（手动） | 国产 | 2
21 | CO2培养箱 | 国产 | 1
22 | 万分之一天平 | 国产 | 1
23 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 国产 | 1
24 | 梯度PCR仪 | 国产 | 1
25 | 荧光定量PCR | 国产 | 1
26 | 制冰机 | 国产 | 1
27 | 水平电泳仪 | 国产 | 1
28 | 凝胶成像系统 | 国产 | 1
29 | 普通PCR仪 | 国产 | 1
30 | 磁力架 | 国产 | 1
31 | 涡旋振荡器 | 国产 | 1
32 | 服务器GPU扩容升级 | 国产 | 1
33 | 多功能荧光微孔板检测仪 | 国产 | 1
34 | 超微量分光光度计 | 国产 | 1
总预算（万元） | 450